- Администрация Илья-Высоковского сельского поселения

- Пучежского муниципального района Ивановской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 28.11.2011 г.                                                                            № 71-п

- с. Илья-Высоково

О правилах предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов на территории Илья-Высоковского сельского поселения.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Правила предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов на территории Илья-Высоковского сельского поселения.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3.   Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в администрации Илья-Высоковского сельского поселения.

Глава администрации                                      А.В.Никулин

Приложение

к постановлению администрации

Илья-Высоковского сельского поселения

от 28.11. 2011 г   №  71-п

- ПРАВИЛА

- предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов на территории Илья-Высоковского сельского поселения

1. Общие положения

1.1.  Правила разработаны в соответствии с нормативными документами:

- Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких отходов (утв. постановлением Правительства РФ от 10.02.1997г. № 155).

- СНиП 3.05.04.-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда.

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 12.02.1999г. № 167).

  - Настоящие Правила предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов на территории Илья-Высоковского сельского поселения предусматривают обязательные требования по обращению с жидкими бытовыми отходами (именуемое в дальнейшем «ЖБО») и включают условия по организации водонепроницаемых выгребных ям (кессонов) и прочих накопителей стоков, качеству принимаемых сточных вод, условия заключения договора на вывоз и очистку стоков между Исполнителем и Потребителем.

  - Правила обращения с ЖБО предназначены для предотвращения возможности загрязнения окружающей природной среды и распространения инфекционных заболеваний отходами жизнедеятельности граждан, проживающих на территории Илья-Высоковского сельского поселения, хозяйственно-бытовыми и производственными стоками прочих потребителей (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц без образования юридического лица).

  - Настоящие Правила являются обязательными для выполнения всеми юридическими, а так же  физическими лицами (гражданами), проживающими в жилых домах либо жилых помещениях на праве собственности или найма, всеми юридическими лицами, имеющими в собственности или на праве аренды нежилые производственные и непроизводственные помещения, именуемыми в дальнейшем Потребителями, оборудованных централизованной системой водоснабжения, но не присоединенных к централизованной системе канализации.

- Основные термины и понятия

  - Жидкие бытовые отходы (ЖБО) - отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения

К жидким бытовым отходам, подлежащим организованному сбору,

удалению и обезвреживанию, относят:

- нечистоты — фекалии и моча, собираемые в выгребных ямах;

- помойные воды из помойниц (грязные воды, оставшиеся после      приготовления пищи, стирки, мытья посуды, полов и др.);

- сточные воды промышленных предприятий и жизнедеятельности населения, бань и прачечных, лечебных, физкультурных и других учреждений, не присоединенных к канализационной системе;

  - Сточные воды - воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности человека (бытовые сточные воды) и Потребителей после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций);

  - Выгребная яма (выгреб) – водонепроницаемая емкость для хранения жидких бытовых отходов.

  - Потребитель – гражданин, использующий, заказывающий или имеющий намерение заказать исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, услуги по вывозу жидких бытовых отходов.

  - Субабонент - лицо, названное в понятии "Потребитель" настоящих Правил, получающее по договору с потребителем питьевую воду из водопроводных сетей и (или) сбрасывающее сточные воды в канализационные сети потребителя организации водопроводно-канализационного хозяйства;

  - Исполнитель – организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель оказывающие Потребителю услуги по вывозу жидких бытовых отходов по возмездному договору.

  - Производственные сточные воды – сточные воды, образующиеся в результате производственно-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.

  - Договор – договор на вывоз и очистку стоков, заключается между Исполнителем и Потребителем.

  - Залповый сброс – прием сточных вод с превышением в 100 и более раз допустимой концентрации по любому виду загрязнений, а также сброс агрессивного стока с рН менее 2 или более 12.

  - Поле ассенизации - земельный участок для почвенного обезвреживания нечистот, вывозимых из неканализованных населенных мест.

3.  Основные требования к организации выгребных ям (кессонов)

3.1. В жилых домах и нежилых помещениях, присоединенных к централизованной системе водоснабжения и не подключенных к централизованной канализации, должны быть установлены выгребные ямы для сбора жидких бытовых отходов.

3.2.  До ввода в эксплуатацию выгреба, необходимо провести гидравлическое испытание на водонепроницаемость (герметичность). Организация, занимающаяся данным видом работ, выдает заключение о возможности использования выгребной ямы.

3.3. Жидкие бытовые отходы собираются в выгребной яме и вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в полгода, организацией, оказывающей услуги по вывозу отходов для населения и прочих потребителей.

3.4. Жидкие    бытовые   отходы  из накопителей   ЖБО   вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом.

3.5. Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной, изготавливаться из дерева, кирпича, бетона, железобетона либо других плотно пригнанных материалов, с обязательным устройством «замка» из жирной глины в виде шариков, с последующей утрамбовкой слоя не менее 0,35м вокруг стенок и под дном выгреба. Внутреннею поверхность выгреба, изготовленного из кирпича, необходимо защищать цементной штукатуркой. Выгреб должен иметь плотный двойной люк, деревянный или стандартный круглый чугунный, оборудован решеткой для отделения твердых фракций.

3.6.  Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем 0,35м от поверхности земли.

3.7. К  выгребу должна  быть  обеспечена  возможность  подъезда ассенизационной машины на расстояние не более чем 1,5 м.

3.8.   Для проведения гидравлического испытания выгреб наполняется водой в два этапа:

первый – наполнение на высоту 1 м с выдержкой в течение суток;

второй – наполнение до проектной отметки с выдержкой не менее трех суток.

3.9. Емкостное сооружение признается выдержавшим гидравлическое испытание, если убыль воды в нем за сутки не превышает 3л на 1м2 смоченной поверхности стен и днища, в швах и стенках не обнаружено признаков течи и не установлено увлажнения грунта в основании. Допускается только потемнение и слабое отпотевание отдельных мест.

3.10. При наличие утечек и подтеков воды на стенках или увлажнение грунта в основании, емкостное сооружение считается не выдержавшим испытания. После устранения выявленных дефектов должно быть произведено повторное испытание сооружения.

3.11. По результатам испытаний составляется акт, который подписывается представителями Исполнителя и Потребителя. Второй экземпляр акта остается у Потребителя .

3.12. Ввод водопровода в жилые дома и нежилые помещения без централизованной канализации либо организации водонепроницаемого выгребной ямы запрещен.

3.13. Использование выгребной ямы без акта обследования на герметичность не допускается.

3.14. Использование выгребной ямы без вывоза ЖБО запрещается.

3.15. По требованию Исполнителя,  Потребитель должен предъявить для проверки документы, удостоверяющие вывоз ЖБО, с указанием объема и отметкой организации, производившей откачку и вывоз сточных вод, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

3.16. При отсутствии документов, подтверждающих вывоз, объем ЖБО считается профильтровавшимся либо выкаченным на грунт.

3.17. При присоединении жилых и нежилых помещений к централизованной канализации, оснащенных ранее выгребными ямами, должны провести работы по ликвидации выгреба. Выгребные ямы должны быть полностью очищены от содержимого, стенки и днища разобраны, ямы засыпаны грунтом и утрамбованы.

4. Основные требования к качеству сточных вод, отводимых в выгребные ямы (кессоны)

4.1. На поле ассенизации принимаются сточные воды, которые удовлетворяют «Правилам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

4.2. Для Потребителей, независимо от характера производственно-хозяйственной деятельности, организаций, учреждений, занимающихся предпринимательской деятельностью, кроме населения индивидуальной жилой застройки, муниципального и ведомственного жилого фонда, а так же организаций социальной сферы, находящихся на бюджетном финансировании, осуществляющие вывоз сточных вод на поле ассенизации, устанавливаются требования по качеству отводимых сточных вод, исходя из соблюдения Исполнителем предельно–допустимых сбросов.

4.3.  Сточные воды, принимаемые на поле ассенизации не должны:

- оказывать разрушающее действие на окружающую среду;

- содержать горючие примеси и растворенные газообразные вещества, способные образовывать взрывообразные смеси, агрессивные газы с разрушающим коррозийным воздействием на окружающую среду;

- иметь температуру выше 40 градусов;

- содержать вещества, для которых не установлены предельно – допустимые концентрации (ПДК) в воде водоема;

- содержать только минеральные загрязнения;

- содержать возбудителей инфекционных заболеваний;

- содержать нерастворенные масла, а также смолы и мазут;

- содержать биологически жесткие поверхностно–активные вещества;

- содержать токсичные и радиоактивные загрязнения;

- иметь показатель рН ниже 6,5 или выше 9, обладать показателем ХПК выше БПК5 более чем в 2,5 раза или БПКпол. – более чем в 1,5 раза;

- содержать загрязняющие вещества в концентрациях, превышающих установленные нормативы;

- содержать концентрированные маточные и кубовые растворы, условно чистые, дренажные, поливомоечные и дождевые воды;

- содержать строительный, производственный, хозяйственно – бытовой мусор, грунт и другие вещества, способные отлагаться на стенках труб (окалина, гипс, известь, песок, металлическая стружка и др.).

4.4. Категорически запрещается вывоз на поле ассенизации кислот и растворителей, бензина, диэтилового эфира, дихлорметана, бензола, и их производных и т. д. Запрещается сброс растворов, содержащих сероводород, сероуглерод, окись углерода, цианисто-водородную кислоту, пары легколетучих углеводородов и прочие.

4.5. Сточные воды, в которых могут содержаться радиоактивные загрязнения, перед вывозом должны быть обезврежены.

4.6. Потребитель обязан обеспечить беспрепятственный вход на территорию  представителям Исполнителя для ознакомления с технологией производства, в процессе которой используемая вода получает загрязнения, отбора проб сточной воды. Потребители обязаны направлять своих представителей для участия в отборе контрольных проб.

4.7.  Контроль за качеством сточных вод и загрязняющих веществ осуществляется территориальными органами специально уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или их структурные подразделения в соответствии с действующим законодательством и в соответствии со своей компетенцией и Потребителем перед каждым вывозом сточных вод на поле ассенизации, путем отбора сточных вод из выгребной ямы либо перед выпуском на поле ассенизации.

4.8. Отбор проб оформляется актом, подписанным представителями Потребителя и территориальными органами специально уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или их структурные подразделения в соответствии с действующим законодательством и в соответствии со своей компетенцией.

5. Основные требования при заключении договора на вывоз сточных вод.

5.1. Потребители могут заключить договор на вывоз сточных вод с Исполнителем, на выполнение данного вида работ, как добровольно принятое обязательство.

5.2. Для заключения договора Потребитель - гражданин, проживающий в индивидуальной частной застройке, представляет следующие документы:

- паспорт;

- свидетельство о праве собственности на дом;

- удостоверение, дающее право на льготную оплату услуг по вывозу ЖБО;

- технические условия на ввод водопровода в дом и устройство выгреба;

- акт испытания выгребной ямы на герметичность.

5.3. Вывоз стоков от Потребителей - граждан, проживающих в индивидуальной частной застройке осуществляется по «графику вывоза стоков».

5.4. «График вывоза стоков» разрабатывается Исполнителем и согласовывается с Потребителем и подписывается обеими сторонами.

5.5. При разработке «Графика вывоза стоков»  Исполнителем, следует учитывать объем выгребной ямы, количество проживающих лиц,  а так же степень благоустроенности Потребителя (наличие раковин, ванны, ГВС, ХВС и т.д.).

5.6. Для заключения договора Потребитель - предприятия и организации  представляют Исполнителю следующие документы:

- заявку с указанием объектов, непосредственно присоединенных (присоединяемых) к системам водоснабжения и имеющих выгребную яму, данные о субабонентах, а так же объемах водопотребления и водоотведения сточных вод Потребителей и субабонентов;

- документы, подтверждающие право собственности на устройства и сооружения для присоединения;

- разрешительную документацию на присоединение;

- исполнительную съемку внутриплощадочных сетей водопровода и канализации с нанесением выгребной ямы (кессона);

- технические условия на ввод водопровода в дом и устройство выгреба;

- акт испытания выгребной ямы на герметичность.

5.6.1. Исполнитель, рассмотрев предоставленные расчеты (по сверке с фактическим положением), согласовывает лимит водоотведения.

5.6.2. Исполнитель вправе отклонить от согласования документы, указанные в п. 5.6 настоящих правил в случае несоответствия представленных Потребителем данных водохозяйственного балансового расчета:

- действующим нормам водопотребления и водоотведения, показаниям средств измерения, оборудования;

- акту обследования водохозяйственной деятельности.

5.6.3.  Срок рассмотрения представляемой документации – 30 дней.

5.6.4.   Изменения в лимит вносятся один раз в год, при условии направления заявки, представленной не позднее 15 сентября текущего года.

5.6.5. В случае систематического нарушения настоящих Правил, Исполнитель имеет право прекратить отпуск воды или отказать в приеме сточных вод на поле ассенизации, предварительно предупредив об этом Потребителя.

5.6.6.   Пролонгация договора на следующий расчетный год осуществляется, по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

5.6.7.   Вывоз стоков осуществляется по «графику вывоза стоков».

6. Условия оплаты услуг по вывозу  сточных вод на поле ассенизации.

6.1. Исполнитель взимает с Потребителей: плату за принимаемые сточные воды и загрязняющие вещества, в соответствии качественным составом, установленному на уровне хозяйственно-бытового стока, в соответствии с действующим тарифом и норматива расчета на одного человека, утвержденном органом местного самоуправления, за один кубический метр.

6.2. Расчеты за оказанные услуги по вывозу стоков осуществляются ежемесячно за предоставленные услуги (на основании счета, квитанции).

7. Порядок предоставления услуг

7.1. Качество предоставляемых Исполнителем услуг по вывозу ЖБО должно соответствовать условиям Правил и договора на вывоз сточных вод.

7.2. Исполнитель обязан оказать услуги в установленные сроки, которые определяются соглашением сторон исходя из необходимости своевременного удаления отходов в соответствии с действующими стандартами.

7.3. Потребитель обязан в соответствии с договором обеспечить Исполнителю свободный доступ к месту оказания услуг по вывозу ЖБО, а так же в случаях, в объеме и порядке, предусмотренных договором, оказывать Исполнителю содействие в оказании услуг.

8.  Контроль за обращением с отходами

8.1. Соблюдение требований по обращению с жидкими отходами, в том числе к их размещению, обязаны обеспечить хозяйствующие субъекты и иные предприятия, осуществляющие данную деятельность.

8.2.  Контроль за выполнением требований по обращению с отходами на территории Илья-Высоковского сельского поселения осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования в соответствии со своими полномочиями и в соответствии со своей компетенцией, территориальные органы специально уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или их структурные подразделения в соответствии с действующим законодательством и в соответствии со своей компетенцией.

8.3. При проверках предприятий, объемы их отходов, вывезенных на поле ассенизации, определяются по оформленным договорам подряда на вывоз отходов ЖБО специализированным предприятием.

8.4. Предприятия, осуществляющие деятельность по обращению с жидкими отходами, обязаны организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований нормативно-правовых актов в сфере обращения с жидкими отходами. Порядок организации производственного контроля регулируется положениями о контроле за обращением с отходами, разработанными и утвержденными предприятием на основании нормативно-правовых документов в системе обращения с отходами.

9. Ответственность за нарушение настоящих правил

Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает в соответствии с действующим законодательством.