**АКТ**

**о результатах контроля за соблюдением концессионером условий  
концессионного соглашения от 23.04.2020 г. № б/н**

с. Илья-Высоково                                                                                      «23»  апреля 2020 г.

    Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» по итогам контрольных мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения от 21.09.2016 г.

**Концедент**

Муниципальное образование «Илья-Высоковское сельское поселение Пучежского муниципального района Ивановской области», в лице Главы муниципального образования Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области Жаброва Ильи Витальевича, действующего на основании Устава.

**Концессионер**

 Общество с ограниченной ответственностью «Берег», в лице директора Абрамова Николая Витальевича,  действующего  на основании Устава.

На основании постановления Администрации Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области от 20 ноября 2016 года № 103 «Об утверждении порядка осуществления концедентом контроля  за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения от 21.09.2016 № 1» (далее - Комиссия), комиссией осуществлены следующие контрольные мероприятия:

1. Рассмотрена информация концессионера об исполнении обязательств по концессионному соглашению, а также подтверждающие копии документов, представленные концессионером;
2. Проведен визуальный осмотр объекта Соглашения.

В ходе проведения указанных мероприятий комиссией получены следующие результаты контроля по состоянию на текущую дату:

1. Выполнение работы по изоляции 200 метров труб теплотрассы на сумму 31324,84 р.
2. Выполнение работ по изоляции теплотрассы подтверждается проведенным визуальным осмотром.

**Заключение:**

Комиссия подтверждает выполнение мероприятий по реконструкции объекта Соглашения (согласно Приложению 2 к концессионному соглашению) в срок и с ожидаемым результатом – восстановление работоспособности теплотрассы.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

  Председатель комиссии    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Жабров И.В.

Секретарь комиссии:       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Морозова Н.Ю.

Члены комиссии:

                                              \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Барашкова Т.М.